## Slide 1
Prof. Dr. Ir. A. (Bert) van der Wal
Hoofd R&D Watertechnologie
Evides Waterbedrijf
Leerstoel
Electrochemische Watertechnologie
Hoe veilig is ons drinkwater?
NIBI conferentie
12 november 2021

## Slide 2: Hygiëne en drinkwater in de middeleeuwen
Notes: .

## Slide 3: Water in het Romeinse rijk
Aquaduct, Segovia, Spain
Badhuis, Bath, England

## Slide 4: Maya Stad Tikal (Centraal Amerika, ca 700/800 nC)
Tikal tempel(Guatemala)
Door Maya’s aangelegd kanaal
Uitgraving van de dam en quartz zand kristallen om water te filteren
Proceedings National Academy Sciences, 2012
Notes: Hoogtepunt tussen 300 en 800 nC
In hoogtijdagen ca 200.000 mensen

## Slide 5: Cholera, begin van de drinkwatervoorziening
1854: John Snow ontdekt dat cholera wordt veroorzaakt door besmet water.
1883: Robert Koch ontdekt Vibrio Cholerae (1883)
Robert Koch

## Slide 6: Water in het nieuws

## Slide 7: Veel gedoe rondom PFAS

## Slide 8: Wij leven in het afvoerputje van Europe

## Slide 9: Antropogene stoffen in de drinkwaterbronnen
9
Pesticiden
Medicijnen
Industriële stoffen
Nanodeeltjes (Cosmetische producten, verven/coatings, kleding)

## Slide 10: Nieuwe verontreinigingen
Vervuiling van de bron – lozingen
Maar ook…
We kunnen steeds meer stoffen meten
We kunnen steeds nauwkeuriger meten

## Slide 11: Waterschaarste in 2040
Vandaag de dag
1.5 miljard mensen hebben te maken met ernstige fysische watertekorten.
1.6 miljard mensen hebben te maken met economische watertekorten (geen infrastructuur, geen toegang tot veilig en gezond water)

## Slide 12: Bosbranden in Californie (2021)

## Slide 13: Watercrisis in Africa

## Slide 14: Water crisis in Chenai , India

## Slide 15: Watertekort in dicht bevolkte landen (India)
Grote water tekorten
Water is van slechte kwaliteit

## Slide 16: De wereldwijde watervoorraden
<0.1% in rivieren, meren
atmosfeer, levende organismen
Ca 2% ijskappen, gletsers
Ca 2% grondwater
Ca 96% in zeeën, oceanen

## Slide 17: Gebruik van zoetwatervoorraden
Chart: 
| Agriculture | Industry | Domestic
Column1 | 70 | 22 | 8
22% Industrie
8% Huishoudelijk

## Slide 18: Watergebruik in huishoudens

## Slide 19: Drinkwaterkwaliteit, wat verwachten onze klanten?
Geen nare reuk en smaak
Geen kleur en troebeling
Geen hogere organismen
Geen besmetting
Gezond blijven

## Slide 20: Drinkwaterkwaliteit in de 21e eeuw
Het gaat om de bescherming van de volksgezondheid
Biologische Veiligheid - geen schadelijke micro-organismen
Chemische Veiligheid – geen toxische stoffen

## Slide 21: Zuiveringsstappen voor behandeling grondwater
Nazuivering
Filtratie
UV
Verwijdering
Gassen
(Methaan/koolzuur)
Beluchting
Verwijdering
metalen
ijzer/ mangaan
Filtratie
Ontharding
Hoofdzuivering
Verwijdering
Calicum/ magnesium

## Slide 22: Zuiveringsstappen voor behandeling oppervlaktewater
Nazuivering
Desinfectie
Coagulatie/filtratie
UV
Microzeven
Grote deeltjes
Kleine deeltjes
ActiefKool Filtratie
Adsorptie
Voorzuivering
Inbouwen van meerdere barrières in de zuivering

## Slide 23: Waarom zijn kleine (colloïdale) deeltjes lastig te verwijderen
Deze deeltjes zijn gedispergeerd in water
Ze zijn een beetje opgelost
Elektrostatische stabilisatie
Sterische stabilisatie

## Slide 24: Internationale aandacht voor chloorvrij drinkwater

## Slide 25: Verschillende mogelijkheden om te desinfecteren
UV desinfectie
Maakt DNA/RNA kapot
Reproductie van micro-orgamismen kan niet meer plaatsvinden

## Slide 26: Tekort aan zoet water in kustgebieden Wat kun je doen?
Water opslaan in bekkens en transporteren
Ontzilting van brak grondwater
Ontzilting van zeewater
Infiltratie van oppervlaktewater in de bodem (bijv. duinen)
Hergebruik van (afval)water
  huishoudelijk/industrieel

## Slide 27
De Gijster
Honderd en Dertig
Petrusplaat
De Maas
De Rijn
De Biesboschbekkens
Spaarbekken | De Gijster | Honderd en Dertig | Petrus- plaat
Oppervlakte (hectares) | 305 | 210 | 100
Volume (Mm3) | 40 | 33 | 13
Diepte (m) (gem-max) | 13-27 | 15-27 | 13-15
Retentietijd (weken) | 11 | 9 | 4

## Slide 28: Bronnen voor drinkwaterproductie
12 november 2021
Infiltratie van oppervlaktewater (Haringvliet)
Oppervlaktewater (Maas)
Grondwater

## Slide 29: Membraanfiltratie voor ontzilting
Filtratie van water door een laag met poriën
Fysisch principe: “zeefwerking”
micro > ultra > nano > omgekeerde osmose
 verdergaande verwijdering van opgeloste stoffen

## Slide 30: Ontzilting met omgekeerde osmose

## Slide 31: Omgekeerde osmose voor behandeling oppervlaktewater (Heemskerk)

## Slide 32: Ontzilting van brak water El Atabal (Malaga, Spain)
Pacific institute 2006

## Slide 33: Zeewaterontzilting aan de Gold Coast (Brisbane, Australië)
Aanleiding: gebrek aan zoet water tijdens jarenlange droogte (2000-2010)
Doel: leveringszekerheid tijdens perioden van landurige droogte, minder afhankelijk van oppervlaktewater
2008: RO installatie in bedrijf genomen, capaciteit ca 50 Mm3
Totale kosten 1,2M AUD (ca 800M Euro)

## Slide 34: Kunstmatige infiltratie in duingebieden
salt
sea
Infiltration
pond
Infiltration
pond
Abstraction
well
fresh
Met dank aan Dunea

## Slide 35
Kunstmatige diepe infiltratie in duingebieden
Met dank aan Dunea

## Slide 36: Duininfiltratie bij Ouddorp

## Slide 37: Hergebruik van rioolwater voor drinkwater Koksijde (België)

## Slide 38: Wat is voordeel van infiltratie
Volledige verwijdering van pathogene bacteria, viruses en protozoa
Verlaging organisch stofgehalte
Verlaging van nitraat, bromaat, pesticiden, medicijnresten
Geen grote temperatuurschommelingen
Natuurgerichte recreatie mogelijk is
Met dank aan Dunea

## Slide 39
Dank U

## Slide 40
Bijenorchis

## Slide 41
Bosorchis
Brede orchis
Bijenorchis